## Sheet1
fecha | nombre_del_punto_de_monitoreo | municipio | latitud | longitud | CADMIO TOTAL EN AGUA | COBRE TOTAL EN AGUA | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | CROMO TOTAL EN AGUA | DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) | FOSFORO REACTIVO DISUELTO | FOSFORO TOTAL | NIQUEL TOTAL EN AGUA | NITRATO | NITRITO | NITROGENO AMONIACAL | NITROGENO TOTAL | OXIGENO DISUELTO (OD) | PLOMO TOTAL EN AGUA | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | SULFATO | TEMPERATURA | TURBIDEZ | ZINC TOTAL EN AGUA | pH
2005-05-24 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.005 | <0.09 | 338 | <0.09 | 34 | 0.35 |  | <0.18 | 0.55 | 0.0632 | 2 |  | 1 | <0.01 | 15 | 7.7 | 18.9 | 24 | 0.15 | 6.86
2005-09-02 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.005 | <0.09 | 281 | <0.09 | 32 | 0.24 |  | <0.18 | 0.87 | 0.057 | <0.04 |  | 1 | <0.01 | 6.4 | 12 | 18.2 | 12 | <0.06 | 6.91
2005-11-21 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.005 | <0.09 | 321 | <0.09 | 53 | 0.31 |  | <0.18 | 0.6 | 0.033 | 1.6 |  | 1.1 | <0.01 | 32 | 6 | 13.2 | 83 | <0.06 | 6.83
2006-02-06 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.005 | <0.09 | 226 | <0.09 | 24 | 0.16 |  | <0.18 | 0.41 | 0.049 | 1.4 |  | 1.2 | <0.01 | 13 | <3 | 19.6 | 26 | <0.06 | 6.4
2006-05-22 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.005 | <0.09 | 314 | <0.09 | 68 | 0.2 |  | <0.18 | 0.24 | 0.022 | 1 |  | 2 | <0.01 | 39 | <3 | 18.9 | 83 | <0.06 | 6.59
2006-09-11 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.03 | <0.09 | 191 | <0.09 | 21 | 0.11 |  | <0.18 | 0.63 | 0.062 | 0.84 |  | 2 | <0.43 | 20 | <3 | 17.6 | 27 | 0.09 | 6.99
2006-12-01 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  | <0.04 | 299 | <0.04 | 28 | 0.14 |  | <0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.7 |  | 2 |  | 16 | 10 | 18.9 | 23 | 0.04 | 6.94
2007-01-29 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.01 | <0.04 | 202 | <0.04 | 22 | 0.12 |  | <0.2 | 0.47 | 0.074 | 0.78 |  | 1.6 | <0.05 | 9.6 | 12 | 18.2 | 24 | 0.14 | 6.45
2007-05-07 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.01 | <0.04 | 276 | <0.04 | 26 | 0.22 |  | <0.2 | 0.39 | 0.041 | 1.9 |  | 2.3 | <0.05 | 12 | 19 | 20.1 | 18 | 0.04 | 6.77
2007-08-27 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.01 | <0.04 | 275 | <0.04 | 19 | 0.24 |  | <0.2 | 0.3 | 0.077 | 1.8 |  | 2.7 | <0.05 | 9.6 | 3.9 | 18 | 19 | <0.04 | 7.31
2007-11-19 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.01 | <0.04 | 272 | <0.04 | 31 | 0.29 |  | <0.2 | 0.3 | 0.025 | 2 |  | 1.8 | <0.05 | 20 | 7.7 | 17.9 | 22 | 0.04 | 6.51
2008-03-25 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.01 | <0.04 | 175 | <0.04 | 17 | 0.15 |  | <0.2 | 0.21 | 0.018 | 1.1 |  | 2.4 | <0.05 | 9.6 | 3.1 | 18.9 | 16 | 0.08 | 6.87
2008-07-07 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 | <0.01 | <0.04 | 221 | <0.04 | 29 | 0.22 |  | <0.2 | 0.37 | 0.02 | 1.4 |  | 2 | <0.05 | 15 | <3 | 18.2 | 20 | <0.04 | 6.77
2019-12-13 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 611 |  | 153 |  | 2.62 |  |  |  |  | 24.7 | 0.8 |  | 172 |  | 18.4 |  |  | 7.33
2019-12-13 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 565 |  | 48 |  | 1.45 |  |  |  |  | 5.9 | 1.7 |  | 344 |  | 17.9 |  |  | 7.36
2020-10-05 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 646 |  | 48 |  | 0.89 |  |  |  |  | 10.93 | 2.3 |  | 29 |  | 17.4 |  |  | 7.3
2020-10-05 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 596 |  | 37 |  | 0.64 |  |  |  |  | 12.97 | 2.4 |  | 19 |  | 17.4 |  |  | 7.3
2020-10-06 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 650 |  | 174 |  | 2.5 |  |  |  |  | 30.99 | 1.3 |  | 90 |  | 18 |  |  | 7.34
2020-12-01 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 336 |  | 79 |  | 1.1 |  |  |  |  | 8.07 | 1.3 |  | 121 |  | 19.5 |  |  | 7.04
2020-12-01 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 332 |  | 80 |  | 1.2 |  |  |  |  | 7.09 | 1.3 |  | 110 |  | 18.9 |  |  | 6.95
2020-12-02 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 370 |  | 94 |  | 1.3 |  |  |  |  | 14.8 | 1.2 |  | 56 |  | 18.3 |  |  | 7.07
2021-03-15 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 563 |  | 72 |  | 0.75 |  |  |  |  | 3.64 | 1.2 |  | 35 |  | 17.9 |  |  | 6.91
2021-03-16 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 320 |  | 125 |  | 0.99 |  |  |  |  | 7.8 | 1 |  | 35 |  | 16.7 |  |  | 7.14
2021-03-16 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 427 |  | 65 |  | 0.86 |  |  |  |  | 4.33 | 1.4 |  | 54 |  | 18.1 |  |  | 6.9
2021-06-14 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 298 |  | 61 |  | 0.96 |  |  |  |  | 4.22 | 1.15 |  | 121 |  | 17.8 |  |  | 7.28
2021-06-15 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 496 |  | 113 |  | 1.4 |  |  |  |  | 14.6 | 0.78 |  | 69 |  | 16.9 |  |  | 7.39
2021-06-15 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 304 |  | 67 |  | 0.94 |  |  |  |  | 4.1 | 1 |  | 89 |  | 19.3 |  |  | 7.19
2021-10-13 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 454 |  | 64 |  | 1.3 |  |  |  |  | 23.56 | 1.3 |  | 31 |  | 17.5 |  |  | 7.22
2021-10-13 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 377 |  | 57 |  | 1.1 |  |  |  |  | 8.01 | 0.9 |  | 76 |  | 25.2 |  |  | 7.02
2021-10-13 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 325 |  | 49 |  | 0.98 |  |  |  |  | 8.17 | 1.2 |  | 60 |  | 19.7 |  |  | 7.21
2021-11-25 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 391 |  | 74 |  | 1.3 |  |  |  |  | 20.8 | 1 |  | 21 |  | 17.6 |  |  | 6.79
2021-11-25 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 420 |  | 69 |  | 1 |  |  |  |  | 10.08 | 1.1 |  | 43 |  | 19.7 |  |  | 6.97
2021-11-25 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 330 |  | 50 |  | 0.78 |  |  |  |  | 6.68 | 1.2 |  | 33 |  | 19.7 |  |  | 6.88
2022-02-21 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 760 |  | 97 |  | 3 |  |  |  |  | 33.8 | 1 |  | 26 |  | 20.9 |  |  | 7.45
2022-02-21 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 720 |  | 78 |  | 1.4 |  |  |  |  | 10 | 0.5 |  | 26 |  | 19.1 |  |  | 7.39
2022-02-21 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 653 |  | 78 |  | 1.3 |  |  |  |  | 8.89 | 2.9 |  | 25 |  | 19.6 |  |  | 7.32
2022-06-28 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 228 |  | 61 |  | 3.15 |  |  |  |  | 3.53 | 1.6 |  | 266 |  | 19.1 |  |  | 6.84
2022-06-28 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 282 |  | 63 |  | 1.78 |  |  |  |  | 3.8 | 3.5 |  | 122 |  | 16.2 |  |  | 6.91
2022-06-29 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 322 |  | 66 |  | 1.86 |  |  |  |  | 11.4 | 1 |  | 128 |  | 15 |  |  | 7.12
2022-09-27 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 357 |  | 55 |  | 0.79 |  |  |  |  | 5 | 1.1 |  | 31 |  | 18.1 |  |  | 7.08
2022-09-27 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 321 |  | 45 |  | 0.62 |  |  |  |  | 3.99 | 0.9 |  | 21 |  | 16.1 |  |  | 7
2022-09-30 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 388 |  | 69 |  | 1.5 |  |  |  |  | 10.5 | 1 |  | 52 |  | 16.8 |  |  | 7.22
2022-11-24 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 248 |  | 49 |  | 0.92 |  |  |  |  | 3.12 | 3.8 |  | 71 |  | 17.6 |  |  | 6.82
2022-11-26 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 277 |  | 57 |  | 1 |  |  |  |  | 5.37 | 3.1 |  | 48 |  | 17 |  |  | 7.03
2022-11-26 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 181 |  | 59 |  | 1.2 |  |  |  |  | 2.89 | 2.4 |  | 282 |  | 16.7 |  |  | 6.74
2023-07-22 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 315 |  | 47 |  | 0.87 |  |  |  |  | 11 | 1.6 |  | 42 |  | 17.2 |  |  | 6.97
2023-07-22 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 241 |  | 44 |  | 0.59 |  |  |  |  | 3.34 | 2.2 |  | 109 |  | 16.9 |  |  | 6.81
2023-07-22 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 238 |  | 39 |  | 0.46 |  |  |  |  | 3.28 | 2.4 |  | 52 |  | 15.8 |  |  | 6.9
2023-10-17 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 624 |  | 65 |  | 1.4 |  |  |  |  | 10.2 | 2.7 |  | 30 |  | 19.3 |  |  | 7.09
2023-10-19 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 642 |  | 78 |  | 2 |  |  |  |  | 25.7 | 2 |  | 31 |  | 18.7 |  |  | 7.14
2023-10-19 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 575 |  | 75 |  | 1.5 |  |  |  |  | 12.9 | 2 |  | 26 |  | 19.2 |  |  | 7.3
2024-06-18 | BOGOTA_CUN_BOGOTA_CORTIJO EL 37 | BOGOTÁ D.C. | 4.7291 | -74.1268 |  |  | 542 |  | 57 |  | 2 |  |  |  |  | 16.8 | 1.1 |  | 28 |  | 15.7 |  |  | 6.62
2024-06-18 | BOGOTA_CUN_CHIA_FRENTE HACIENDA DARIEN | CHÍA | 4.8297 | -74.0709 |  |  | 471 |  | 45 |  | 0.73 |  |  |  |  | 3.35 | 1.7 |  | 35 |  | 15.8 |  |  | 6.02
2024-06-18 | BOGOTA_CUN_CHIA_PTE.EL COMUN | CHÍA | 4.8637 | -74.0291 |  |  | 267 |  | 47 |  | 0.7 |  |  |  |  | 2.78 | 1.5 |  | 52 |  | 15.2 |  |  | 6.37